Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bestimmungen	2

2	Bauten	2

3	Umgebung	6

4	Erschliessung und Parkierung	7

5	Energie	7

6	Schlussbestimmungen	8

# Allgemeine Bestimmungen

|  | § 1 |
| --- | --- |
| Zweck des Gestaltungsplanes | Der Gestaltungsplan dient der Verwirklichung einer gut in das Gebiet „Langmatt“ eingeordneten Erschliessung und Bebauung. |
|  | § 2 |
| Bestandteile | Der Gestaltungsplan besteht aus folgenden Bestandteilen |
|  | - Sondernutzungsvorschriften - Situationsplan 1 : 500 - Planungsbericht |
|  | § 3 |
| Geltungsbereich | Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans umfasst die im Situationsplan 1:500 bezeichnete Perimeterfläche |
|  | § 4 |
| Verhältnis zur Grundordnung | 1 Soweit durch die vorliegende Sondernutzungsvorschriften keine abweichenden Regelungen getroffen sind, gelten die Bestimmungen der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde XXXX, insbesondere die Vorschriften der Zone W2. 2 Vorbehalten bleiben die Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts. |

# Bauten

|  | § 5 |
| --- | --- |
| Bauweise | 1 Im Baubereich A sind ausschliesslich freistehende Einfamilienhäuser zulässig. 2 Im Baubereich B sind freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig. 3 Im Baubereich C sind freistehende Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser zulässig. |

|  | § 6 |
| --- | --- |
| Ausnutzung | 1 Es gilt in allen Baubereichen eine zonengemässe Ausnutzungsziffer von 0.45 3 Wird die mögliche Ausnutzung gemäss Bau- und Nutzungsordnung wesentlich unterschritten, kann der Gemeinderat den Nachweis für eine spätere Nachverdichtung verlangen. 4 Die Arealbauweise ist nicht zulässig. |
|  | § 7 |
| Baubereiche | 1 Hochbauten inklusive Klein- und Nebenbauten sind ausschliesslich innerhalb der bezeichneten Baubereiche zulässig |
| Baulinien | 2 Die Baulininen für Hauptbauten beziehungsweise Nebenbauten definieren Minimalabstände. |
|  | 3 Als Nebenbauten gelten unbewohnte, eingeschossige, nicht unterkellerte Gebäude und Gebäudeteile (Garagen, Schöpfe, Garten- und Gewächshäuschen, gedeckte mindestens einseitig offene Sitzplätze usw.). Bergseitig der Strasse darf das Dach solcher Bauten als Terrasse genutzt werden. Die Grundfläche beträgt maximal 40 m2 mit Ausnahme von Garagebauten entlang dem Gibelweg im Baubereich B. |
|  | 4 Wo keine Baulinien festgelegt sind, gelten die zonengemässen Grenzabstände. |
|  | § 8 |
| Gebäudestellung | 1 Hauptbauten sind im Baubereich A und B parallel zur Strasse, im Baubereich C senkrecht zur Hangneigung auszurichten. |
| Gebäudeabmessungen | 1 Die maximale Gebäudelänge beträgt im Baubereich A für Einfamilienhäuser 15.0 m. |
|  | 2 Die maximale Gebäudelänge beträgt im Baubereich B und C für Einfamilienhäuser 15.0 m, für Zweifamilienhäuser 25.0 m. |

|  | § 9 |
| --- | --- |
| Erdgeschossknoten | 1 Im Baubereich A liegt die Erdgeschosskote auf dem Niveau der Erschliessungsstrasse. |
|  | 2 Im Baubereich B liegt die Erdgeschosskote 3.50 m über dem Niveau der Erschliessungsstrasse. |
|  | 3 Im Baubereich C liegt die Erdgeschosskote max. 1.00 m über dem Niveau des gewachsenen Terrains. |
| Geschossigkeit max. Firstkoten | 1 Die Bauten dürfen talseitig maximal 2-geschossig, bergseitig maximal 1-geschossig in Erscheinung treten. |
|  | 2 Im Baubereich A darf das Gebäudeprofil inklusive First die Kote der neuen Feinerschliessungsstrasse im Bereich der Baute um maximal 5.0 m überragen |
|  | 3 Im Baubereich B darf das Gebäudeprofil inklusive First die Kote der neuen Feinerschliessungsstrasse im Bereich der Baute um maximal 11.40 m überragen |
|  | 4 Bei Abgrabungen von mehr als einem Drittel der massgebenden Gebäudelänge muss die Gebäudehöhe um die Höhe der Abgrabung reduziert werden. |
|  | § 10 |
| Dachform | 1 Zulässig sind gleichseitig geneigte Satteldächer mit einer Neigung von 15° bis 30°. |
|  | 2 Die Firstrichtung ist in den Bereichen A und B parallel zur Strasse, im Baubereich C senkrecht zum Hang auszurichten. |
|  | 3 Nicht als Terrassen genutzte Flachdächer sind mit standortheimischen Pflanzen zu begrünen. Die Substrathöhe muss mindestens 10 cm betragen. |
|  | § 11 |
| Material und Farbwahl | 1 Die farbliche Gestaltung von Fassaden und Dacheindeckung ist bewilligungspflichtig. Auffallende Farbtöne sind nicht gestattet. Bei der Farbwahl der Fassade müssen folgende Eckwerte gemäss NCS-Farbsystem eingehalten werden: - Zulässig sind die Bunttöne Gelb und Rot, sowie Mischungen der beiden Farben in jedem Verhältnis; Mischungen von Gelb mit einem maximalen Anteil Grün von 50% sowie Mischungen von Rot mit maximalen Anteil Blau von 20% - Zulässig ist ein Buntanteil zwischen 2% und 30% - Zulässig ist ein Schwarzanteil zwischen 10% und 50%. Ab einem Buntanteil über 10% muss der Schwarzanteil mindestens so hoch sein wie der Buntanteil. |
|  | 2 Bei der Materialsierung der Dachhaut sind folgende Eckwerte einzuhalten: - Es sind ausschliesslich Ziegeldächer zulässig. Dabei ist auf eine zurückhaltende Erscheinung zu achten. Grelle und glänzende Oberflächen sind nicht zulässig. - Es sind die Farbtöne Ziegelrot bis Dunkelbraun inklusive allfälligen Zwischentönen zulässig. |
|  | 3 Vor Bauausführung ist dem Gemeinderat ein Farb- und Materialkonzept mit Mustern zur Genehmigung vorzulegen. |

# Umgebung

|  | § 12 |
| --- | --- |
| Terraingestaltung | 1 Eingriffe in das bestehende Gelände sind so gering wie möglich zu halten. Das gewachsene Terrain soll zwischen den Bauten unverändert bleiben. |
|  | 2 Das neu gestaltete Terrain darf gegenüber dem gewachsenen Terrain um maximal +/- 1.00 m verändert werden. Niveaudifferenzen sind als bepflanzte Böschungen mit einem maximalen Verhältnis von 2:3 anzulegen. |
|  | § 13 |
| Terrassen mit Stützmauern | 1 In Abweichung zu §12, Abs. 2 sind Terrassen mit Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 1.5 m zulässig, sofern seitlich ein Grenzabstand von 4.0 m eingehalten wird, die maximale Länge inklusive allfälliger Nebenbauten von 15.0 m nicht überschritten wird und die horizontale Gesamtfläche aller Terrassenflächen einen Drittel der zulässigen Bruttogeschossfläche nicht überschreitet. Zur Strasse gilt die Baulinie für Nebenbauten. |
|  | 2 Im Baubereich B ist in Kombination mit der Garagierung entlang der Erschliessungsstrasse eine Gesamtlänge von 15.0 m bei Einfamilienhäusern und von 25.0 m für Zweifamilienhäuser zulässig, sofern die Baulinie für Nebenbauten eingehalten wird und die Gesamthöhe von 3.0 m ab gewachsenem Terrain nicht überschritten wird. Abgrabungen für Einstellplätze sind auf einer Breite von 7.0 m zulässig. |
|  | 3 Die Stützmauern sind in Beton oder mit kleinformatigen Natursteinen auszuführen. Stützmauern in Beton sind zu begrünen. |
|  | 3 Vor Bauausführung ist dem Gemeinderat ein Farb- und Materialkonzept mit Mustern zur Genehmigung vorzulegen. |

|  | § 14 |
| --- | --- |
| Umgebung/ Bepflanzung | 1 Die Aussenräume sind so zu gestalten, dass angemessene Grünflächen von ökologischer Qualität entstehen. Es sind einheimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden. |
|  | 2 Pro 600 m2 Grundstücksfläche bzw. pro Parzelle muss zumindest ein einheimischer Hochstamm-Obstbaum im zur Strasse orientierten Aussenraum gepflanzt werden. Entlang der südlichen Parzellengrenze ist ein minimaler Grenzabstand von 3.0 m zulässig. Nicht zulässig sind Nadelbäume mit einer Wuchshöhe von über 4.0 m. |
|  | 3 Als Übergang zum Kulturland ist beim Baubereich A entlang der Parzellengrenze eine Hecke zu pflanzen. Die Hecke muss eine minimale Breite von 2 m und auf der zum Kulturland liegenden Seite einen Krautsaum von mind. 1 m Breite aufweisen. Es dürfen nur einheimische und regionaltypische Arten verwendet werden. |
|  | 4 Mit dem Baugesuch ist dem Gemeinderat ein Umgebungsplan mit Angaben zu Terrainveränderungen, Bepflanzung, Bodenbedeckung, Einfriedungen, Stützmauern, etc. einzureichen. |
|  | 5 Die Pflege der Bepflanzung ist Sache der Grundeigentümer. |

# Erschliessung und Parkierung

|  | § 17 |
| --- | --- |
| Erschliessung/ Parkierung | 1 Geschlossene Garagen müssen so angeordnet werden, dass ein Fahrzeug davor auf privatem Grund abgestellt werden kann. |

# Energie

|  | § 18 |
| --- | --- |
| Energieeffizienz | 1 Betreffend Energieeffizienz sind die gleichen Anforderungen zu erfüllen, wie sie gemäss dem jeweils aktuellen §39 Abs. 2 BauV an Arealüberbauungen gestellt werden. |

# Schlussbestimmungen

|  | § 19 |
| --- | --- |
| Inkrafttreten | 1 Der Gestaltungsplan trifft mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. |
|  | 2 Die Änderung und Aufhebung des Gestaltungsplanes erfordert das gleiche Verfahren wie der Erlass. |